## Hoja1
rutinas |  |  |  |  | tipo rutina
idrutina | idtipo | observacion | operador |  | id | nombre
38 | 1 | aaaaaaaa | jdacev |  | 1 | diaria
39 | 4 | xxxxxxxxxxxxxxx | jdacev |  | 2 | semanal
[5 empty] | 3 | quincenal
[5 empty] | 4 | mensual
acá se cargan las actividades de las rutinas de los operadores
actividades rutina | [6 empty] | preguntas rutina
id | idrutina | idactividad | valor numerico | valor si/no |  |  | id | tipo | nombre | horario rutina | Tipo Respuesta (Si No -boolean-/numérico)
1 | 38 | 1 | 3.78 |  |  |  | 1 | 1 | Revisar niveles de cisternas de almacenamiento (m3) | matutino
2 | 38 | 2 | 2346 |  |  |  | 2 | 1 | Asentar lectura de medidor de flujo (efluente) (m³) | matutino
3 | 38 | 3 | 2.67 |  |  |  | 3 | 1 | Asentar lectura de medidor de flujo de agua potable(m³) | matutino
4 | 38 | 4 |  | no |  |  | 4 | 1 | Realizar prueba de sedimentación (ml) y asentar en gráfica | matutino
5 | 38 | 5 |  | no |  |  | 5 | 1 | Barrido de tolvas (2 veces al día) | matutino
6 | 38 | 6 |  | no |  |  | 6 | 1 | Claridad en el efluente (cm) | matutino
7 | 38 | 7 |  | si |  |  | 7 | 1 | Limpieza de la superficie de bioreactores y sedimentador | matutino
8 | 38 | 8 |  | si |  |  | 8 | 1 | Limpieza de tuberías | matutino
9 | 38 | 9 | 9.65 |  |  |  | 9 | 1 | Limpieza de vertedero | matutino
10 | 38 | 10 | 2355 |  |  |  | 10 | 1 | Limpieza de la canastilla(s) de llegada | matutino
11 | 38 | 11 |  | si |  |  | 11 | 1 | Calibrar retorno de lodos | matutino
12 | 38 | 12 |  | si |  |  | 12 | 1 | Calibrar aire de difusores | matutino
13 | 38 | 13 |  | si |  |  | 13 | 1 | Realizar pruebas de cloro (mg/L (ppm) de la cisterna de cloración | matutino
14 | 38 | 14 |  | si |  |  | 14 | 1 | Realizar pruebas de pH de ingreso | matutino
15 | 38 | 15 |  | no |  |  | 15 | 1 | Realizar pruebas de cloro (mg/L (ppm) de la llave nariz | matutino
16 | 38 | 16 |  | no |  |  | 16 | 1 | Realizar pruebas de pH de la llave nariz | matutino
17 | 38 | 17 |  | no |  |  | 17 | 1 | Toma de mediciones puntuales (influente) (m³/día) y asentar el promedio | matutino
18 | 38 | 18 | 5334 |  |  |  | 18 | 1 | Asentar voltajes y amperajes en formato correspondiente | matutino
18 | 38 | 19 | 3.7 |  |  |  | 19 | 1 | Revisar agua de tanque regular (aspecto y olor) | matutino
18 | 38 | 20 |  | si |  |  | 20 | 1 | Verificar desgaste de pastillas de cloro | matutino
18 | 38 | 21 |  | si |  |  | 21 | 1 | Barrer área perimetral de la PTAR | matutino
18 | 38 | 22 |  | no |  |  | 22 | 1 | Limpieza de trampas de grasa | matutino
18 | 38 | 23 |  | si |  |  | 23 | 1 | Verificar calidad de ART en núcleo sanitario | matutino
18 | 38 | 24 | 435 |  |  |  | 24 | 1 | Limpieza de la PTAR e instrumentos | matutino
18 | 39 | [5 empty] | 25 | 2 | Verificar desgaste y/o reemplazar pastillas de cloro
18 | 39 | [5 empty] | 26 | 2 | Verificar operación de los relojes de retro lavado
18 | 39 | [5 empty] | 27 | 2 | Manipular válvulas de paso de la PTAR
18 | 39 | [5 empty] | 28 | 2 | Revisar canastilla de pre tratamiento (estado y abertura de la malla)
18 | 39 | [5 empty] | 29 | 2 | Lubricar candados, chapas y bisagras
18 | 39 | [5 empty] | 30 | 2 | Limpieza interior de tableros de control
[7 empty] | 31 | 2 | Revisar el nivel de aceite en sopladores
[7 empty] | 32 | 2 | Limpieza y barrido de lechos de secado
[7 empty] | 33 | 2 | Revisión de tensión y desgaste de bandas
[7 empty] | 34 | 2 | Alinear poleas
[7 empty] | 35 | 2 | Limpieza de filtros de aire
[7 empty] | 36 | 2 | Limpieza de motor, soplador y mesa
[7 empty] | 37 | 2 | Limpieza de la cisterna de cloración (limpieza superficial)