## Rutina Diaria
RUTINA DIARIA |  | Nombre PTAR: | [6 empty] | INSTRUCCIONES: Colocar una X cuando la actividad es realizada. En el caso se requerir valores numéricos favor de anotarlos.
Determinante:
Fecha: Del al de
No. | Actividades | LUN | MAR | MIE | JUE | VIE | SAB | DOM | OBSERVACIONES (Campo tipo Texto) | Turno
1 | Revisar niveles de cisternas de almacenamiento (m3) | 3.86 | 2.5 | 1.43 |  |  |  |  | Falta de equipo. | Matutino
2 | Asentar lectura de medidor de flujo (efluente) (m³) | 6733 | 6739 | 6744 |  |  |  |  | Falta limpieza al medidor de flujo | Matutino
3 | Asentar lectura de medidor de flujo de agua potable(m³) | 121 | 34 | 12 |  |  |  |  | No se a presentado emergencia. | Matutino
4 | Realizar prueba de sedimentación (ml) y asentar en gráfica | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  | Falta equipo para realizar prueba. | Matutino
5 | Barrido de tolvas (2 veces al día) | x | x | x | [5 empty] | Vespertino
6 | Claridad en el efluente (cm) | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | Vespertino
7 | Limpieza de la superficie de bioreactores y sedimentador | x | x | x | [5 empty] | Vespertino
8 | Limpieza de tuberías | x | x | x | [5 empty] | Vespertino
9 | Limpieza de vertedero | x | x | x | [5 empty] | Matutino
10 | Limpieza de la canastilla(s) de llegada | x | x | x | [5 empty] | Matutino
11 | Calibrar retorno de lodos | x | x | x | [5 empty] | Vespertino
12 | Calibrar aire de difusores | x | x | x | [5 empty] | Vespertino
13 | Realizar pruebas de cloro (mg/L (ppm) de la cisterna de cloración | 1 | 1.5 | 1.3 | [5 empty] | Matutino
14 | Realizar pruebas de pH de ingreso | 7.2 | 7.6 | 7.8 |  |  |  |  | pH bajo | Matutino
15 | Realizar pruebas de cloro (mg/L (ppm) de la llave nariz | 0.3 | 4.5 | 0.3 | [5 empty] | Matutino
16 | Realizar pruebas de pH de la llave nariz | 7.2 | x | 7.8 | [5 empty] | Matutino
17 | Toma de mediciones puntuales (influente) (m³/día) y asentar el promedio | 3 | x | 3.5 | [5 empty] | Vespertino
18 | Asentar voltajes y amperajes en formato correspondiente | x | x | x |  |  |  |  | Falta de multímetro | Matutino
19 | Revisar agua de tanque regular (aspecto y olor) | x | x | x | [5 empty] | Matutino
20 | Verificar desgaste de pastillas de cloro | x | x | x | [5 empty] | Matutino
21 | Barrer área perimetral de la PTAR | x | x | x | [5 empty] | Matutino
22 | Limpieza de trampas de grasa | x | x | x |  |  |  |  | Trampas de grasa obstruidas | Matutino
23 | Verificar calidad de ART en núcleo sanitario | x | x | x | [5 empty] | Matutino
24 | Limpieza de la PTAR e instrumentos | x | x | x | [5 empty] | Vespertino
Actividades con campo de tipo numérico

## Rutina Semanal
RUTINA SEMANAL
Fecha:
No. | Actividades |  | OBSERVACIONES (Campo tipo Texto) | Turno
1 | Verificar desgaste y/o reemplazar pastillas de cloro |  | Se requieren pastillas de cloro | Matutino
2 | Verificar operación de los relojes de retro lavado |  |  | Vespertino
3 | Manipular válvulas de paso de la PTAR |  |  | Matutino
4 | Revisar canastilla de pre tratamiento (estado y abertura de la malla) |  | La malla de la canastilla está en mal estado | Matutino
5 | Lubricar candados, chapas y bisagras |  |  | Vespertino
6 | Limpieza interior de tableros de control |  |  | Vespertino
7 | Revisar el nivel de aceite en sopladores |  | Se requiere aceite | Matutino
8 | Limpieza y barrido de lechos de secado |  |  | Vespertino
9 | Revisión de tensión y desgaste de bandas |  |  | Vespertino
10 | Alinear poleas |  |  | Vespertino
11 | Limpieza de filtros de aire |  |  | Matutino
12 | Limpieza de motor, soplador y mesa |  |  | Matutino
13 | Limpieza de la cisterna de cloración (limpieza superficial) |  |  | Matutino

## Rutina Mensual
RUTINA MENSUAL |  | Fecha:
| Actividades |  | OBSERVACIONES (Campo tipo Texto) | Turno
No.
1 | Revisar fugas en válvulas de la PTAR |  | Se presenta fuga en | Vespertino
2 | Engrasar válvulas de 3/4 y de 2" |  | válvulas | Vespertino
3 | Limpiar ventilación de motores |  |  | Matutino
4 | Limpieza de válvulas de alivio |  |  | Matutino
5 | Apretar terminales en tableros de control |  |  | Matutino
6 | Verificar drenaje de lecho de secado a tanque regulador |  |  | Vespertino
7 | Limpieza de difusores de aire |  |  | Matutino
8 | Contabilizar el gasto total de pastillas de cloro |  | Se cuenta con dos pastillas de cloro | Matutino
9 | Verificar la pintura de las instalaciones de la PTAR |  | Pintura deteriorada. | Vespertino
10 | Limpieza y engrasado de válvulas check de aereación |  |  | Vespertino
11 | Limpieza del tanque regulador |  |  | Matutino

## Rutina Trimestral
RUTINA TRIMESTRAL
No. | Actividades | Fecha: | OBSERVACIONES (Campo tipo Texto) | Turno
1 | Limpieza de la cisterna de clarificación |  |  | Matutino
2 | Limpiar tubería de aeración |  |  | Matutino
3 | Limpiar y pintar válvulas de aeración |  |  | Vespertino
4 | Revisión y lavado de las peras de nivel |  |  | Matutino
5 | Comprobación de sistema eléctrico |  |  | Matutino
6 | Cambio de aceite en sopladores |  | Se requiere aceite. | Matutino
7 | Verificar cantidad de arena silica en lechos |  |  | Vespertino